## 中医药学院实训室
实训室设备购置需求征集三 （中医药学院中药实训室）
序号 | 所属实训室 | 使用专业 | 设备名称 | 尺寸 | 单位 （规格） | 数量 | 备注
1 | 中药显微鉴定实训室 | 中药/药学 | 操作台 | 1500*500*800mm | 组 | 30
2 |  |  | 升降凳 | 直径350mm | 个 | 50
3 |  |  | 洗手池 | 760*430*220mm | 套 | 4
4 |  |  | 显微文化展板 | 定制 | 套 | 1
5 |  |  | 小型中药粉碎机 | 230*230*410mm | 台 | 1
6 | 中药实训室 | 中药（调剂/认药） | 中式仿古门 | 150×220cm | 套 | 2
7 |  |  | 中药调剂台 | 100×90×75cm | 套 | 6
8 |  |  | 中药斗谱柜 | 120cm×280cm×60cm | 套 | 3
9 |  |  | 智能中药斗谱系统 | 定制 | 套 | 1
10 |  |  | 认药桌 | 100×90×75cm | 套 | 12
11 |  |  | 中式实训凳 | 28×36×45cm | 套 | 50
12 |  |  | 仿古教师桌椅 | 160×80×70cm/100×40×40cm | 套 | 2
13 |  |  | 实训室温控调节设备 | 100x125x41cm | 套 | 1
14 |  |  | 铜杵 | ≥17cm | 套 | 4
15 |  |  | 戥称 | 定制 | 套 | 50
16 |  |  | 青花瓷药罐 | ≥29.5cm | 个 | 12
17 |  |  | 中医药文化展板 | 定制 | 套 | 1
18 |  |  | 包药纸 | 6.5×8cm | 包 | 20
19 |  |  | 一次性手套 | 定制 | 包 | 20
20 |  |  | 植物标本夹 | 30*40cm（包含吸水纸、瓦楞纸） | 箱（30套） | 1
21 |  |  | 植物标本夹 | 35*45cm（包含吸水纸、瓦楞纸） | 箱（30套） | 1
22 |  |  | 植物标本夹 | 40*50cm（包含吸水纸、瓦楞纸） | 箱（30套） | 1
23 |  |  | 饮片标本 | Φ7.5×18cm | 瓶 | 300
24 |  |  | 电子天平 | 24*19*17cm | 个 | 10
25 | 中药炮制实训室 | 中药 | 中药传统技能大赛炮制软件系统 | 定制 | 套 | 1
26 |  |  | 炮制操作台 | 1500×600×800mm | 组 | 24
27 |  |  | 电磁炉 | 400×60×20mm | 套 | 25
28 |  |  | 传统炮制炒锅锅铲 | 定制 | 套 | 25
29 |  |  | 传统炮制用具 | 定制 | 套 | 25
30 |  |  | 竹制蒸笼屉 | 直径200mm | 套 | 25
31 |  |  | 药典筛 | 直径200mm | 套 | 10
32 |  |  | 排烟系统 | 定制 | 组 | 25
33 |  |  | 烘干箱 | 590×660×520mm | 台 | 1
34 |  |  | 中药粉碎机 | 370×210×130mm | 台 | 1
35 |  |  | 中药切片刀 | 300×200×400mm | 台 | 10
36 |  |  | 蒸锅 | 直径280mm | 套 | 25
37 |  |  | 炮制实训室配套改造 | 95㎡ | 平方 | 95
38 |  |  | 换气扇 | 84cm×84cm×24cm‌ | 台 | 1
39 |  |  | 超声波清洗机500*300*200 | 500*300*200 | 台 | 1
40 |  |  | 洗手池 | 760*430*220mm | 套 | 4
41 |  |  | 锻药炉 | 外形尺寸：1.1×1.1×0.95m | 台 | 1
42 | 中药制剂实训室 | 中药 | 操作台 | 1500*500*800mm | 组 | 24
43 |  |  | 实训凳 | 直径350mm | 个 | 50
44 |  |  | 洗手池 | 760*430*220mm | 套 | 4
45 |  |  | 电脑 |  | 台 | 1
46 |  |  | 全自动中煎药机包装机 | 600*550*1100mm | 太 | 1
47 |  |  | 单冲压片机 | TDP-6T | 台 | 1
48 |  |  | 真空干燥箱 | 780*520*605mm | 台 | 1
49 |  |  | 小型中药粉碎机 | 230*230*410mm | 台 | 1
50 |  |  | 超声波清洗机500*300*200 | 500*300*200 | 台 | 1
51 |  |  | 药典筛 | 一号到九号 | 箱（10套） | 2
52 |  |  | 电子精密天平（千分之一） | 24*19*17cm | 个 | 1
53 |  |  | 0号胶囊填充板 | 100孔 | 箱（30个） | 1
54 |  |  | 2号胶囊填充板 | 100孔 | 箱（30个） | 1
55 |  |  | 3号胶囊填充板 | 100孔 | 箱（30个） | 1
56 |  |  | 子弹型栓剂模 | 10孔 | 箱（30个） | 1
57 |  |  | 木制搓丸板 | 直纹9克22毫米 | 箱（30个） | 1
58 |  |  | 电子精密天平（百分之一） | 24*19*17cm | 个 | 10
59 | 中药标本馆 | 医学类专业 | 标本馆简介 | 1、尺寸：1200×2400mm。 2、材质：采用超白钢化玻璃通电技术，结合15mm厚高密度PVC板，材质为聚氯乙烯，防水、防火、防霉，密度大硬度高，易塑性高。 3、工艺：高清UV打印，凸凹感突出，多层效果一次成型，大幅面整幅打印不拼接。 4、内容：介绍建馆时间、历程、意义，制作前跟使用方确认。 5、安装：不锈钢构件隐蔽安装，自攻丝固定，拆卸更换便捷。 | 套 | 1 | 附注1：矿物标本展示柜增加29味动物药：石决明、珍珠、全蝎、土鳖虫、蛤蚧、金钱白花蛇、蕲蛇、乌梢蛇、鹿茸、羚羊角、地龙、水蛭、牡蛎、瓦楞子、蛤壳、僵蚕、龟甲、鳖甲、海螵蛸、蜈蚣、桑螵蛸、鹿角、水牛角、珍珠母、蝉蜕、蜂房、鸡内金、穿山甲、阿胶等 附注2：矿物标本展示柜增加10 味菌物药：冬虫夏草、灵芝、猪苓、茯苓、雷丸、马勃、木耳、猴头菌、羊肚菌、槐耳、香菇、云芝、竹黄等
60 |  |  | 中医药发展史展板 | 图案文字采用PVC精美UV打印。内容为等。整体效果：以配套效果图上显示为准，大小结合现场实地情况合理布局。 | 套 | 1
61 |  |  | 雷公炮制十七法文化展板 | 图案文字采用PVC精美UV打印。内容为等。整体效果：以配套效果图上显示为准，大小结合现场实地情况合理布局定制。 | 套 | 1
62 |  |  | 中药炮制流派文化展板 | 图案文字采用PVC精美UV打印。内容为等。整体效果：以配套效果图上显示为准，大小结合现场实地情况合理布局定制。 | 套 | 1
63 |  |  | 浸制标本展示柜 | 1.颜色：古典红。 2.材质：实木（东北白桦木、楸木、榆木等）上下分体式、透明白玻密封、木制灯箱、图为中药材实景写真，本标本柜采用220V电压、每层采用冷光照明装置。 3.包含：宽100cm（±1cm）×高260×厚40 cm（2组）。 | 套 | 1
64 |  |  | 浸制标本 | 1.采用中药普查标准采集制作样本，规格Φ12×450cm。 2.采用新鲜药用植物（满足高等教育教学示教标本展示特点）处理制作。 3.标本内含标签，标签需含有二维码，标签注明中文名、学名、科属、效用、药用部位、产地、签订人、是否入国家药典等，二维码内容需含有标本药材信息。 4.外形尺寸与标本架相匹配，便于配套安装。 | 瓶 | 24
65 |  |  | 矿物标本展示柜 | 1.颜色：古典红。 2.材质：实木（东北白桦木、楸木、榆木等）上下分体式、透明白玻密封、木制灯箱、图为中药材实景写真，本标本柜采用220V电压、每层采用冷光照明装置。 3.包含：宽100cm（±1cm）×高260×厚40 cm（2组）。 | 套 | 1
66 |  |  | 矿物标本 | 1.尺寸：Φ7.5×18cm。 2.本品取材正品矿物（满足高等教育教学示教标本展示特点）用透明磨砂口标本瓶，热蜡密封，无滴流现象，经杀菌、除湿、除虫处理后装于透明标本瓶中，从外面可以让学生清楚的直观的辨认外形、色泽、品质。 3.标准化统一指示牌，显示药名、别名、学名、效用、药用部分、产地、采集人；鉴定人等相关介绍。 4.标签需含有二维码，二维码内容需含有标本药材信息。 | 瓶 | 40
67 |  |  | 生药标本展示柜 | 1.颜色：古典红。 2.材质：实木（东北白桦木、楸木、榆木等）上下分体式、透明白玻密封、木制灯箱、图为中药材实景写真，本标本柜采用220V电压、每层采用冷光照明装置。 3.包含：宽100cm（±1cm）×高260×厚40 cm（8组）。 | 套 | 1
68 |  |  | 生药标本 | 1.尺寸：Φ7.5×18cm。 2.本品取材正品原药材（满足高等教育教学示教标本展示特点）用透明磨砂口标本瓶，热蜡密封，无滴流现象，经杀菌、除湿、除虫处理后装于透明标本瓶中，从外面可以让学生清楚的直观的辨认外形、色泽、品质。 3.标准化统一指示牌，显示药名、别名、学名、效用、药用部分、产地、采集人、鉴定人等相关介绍。 4.标签需含有二维码，二维码内容需含有标本药材信息。 | 瓶 | 160
69 |  |  | 饮片标本展示柜 | 1.颜色：古典红。 2.材质：实木（东北白桦木、楸木、榆木等）上下分体式、透明白玻密封、木制灯箱、图为中药材实景写真，本标本柜采用220V电压、每层采用冷光照明装置。 3.包含：宽100cm（±1cm）×高260×厚40 cm（12组）。 | 套 | 1
70 |  |  | 饮片标本 | 1.尺寸：Φ7.5×18cm。 2.本品取材正品饮片（满足高等教育教学示教标本展示特点）用透明磨砂口标本瓶，热蜡密封，无滴流现象，经杀菌、除湿、除虫处理后装于透明标本瓶中，从外面可以让学生清楚的直观的辨认外形；色泽；品质。 3.标准化统一指示牌，显示药名、别名、学名、效用、药用部分、产地、采集人、鉴定人等相关介绍。 4.标签需含有二维码，二维码内容需含有标本药材信息。 | 瓶 | 240
71 |  |  | 道地药材标本展示柜 | 1.颜色：古典红。 2.材质：实木（东北白桦木、楸木、榆木等）上下分体式、透明白玻密封、木制灯箱、图为中药材实景写真，本标本柜采用220V电压、每层采用冷光照明装置。总体尺寸：440*300*40cm | 套 | 1
72 |  |  | 道地药材标本 | 道地药材浸制标本 1.采用2014年中药普查标准采集制作标本，规格Φ20cm×110cm。 2.采用新鲜道地药材植物（满足高等教育教学示教标本展示特点）制作。 3.标本含标签，标签需含有二维码，标签注明中文名、学名、科属、效用、药用部位、产地、签订人、是否入国家药典等。二维码内容需含有标本药材信息，3D植物模型和野外生长环境视频。 4.具体清单须跟使用方确定后填写。 道地药材生药标本 1.尺寸：Φ7.5×18cm。 2.本品取材正品道地药材（满足高等教育教学示教标本展示特点）用透明磨砂口标本瓶，热蜡密封，无滴流现象，经杀菌、除湿、除虫处理后装于透明标本瓶中，从外面可以让学生清楚的直观的辨认外形；色泽；品质。 3.标准化统一指示牌，显示药名、别名、学名、效用、药用部分、产地、采集人、鉴定人等相关介绍。 4.标签需含有二维码，二维码内容需含有标本药材信息，3D植物模型和野外生长环境视频。 道地药材腊叶标本 1.采用新鲜道地药材植物压制吸水，原标本经过真空处理后用透明膜压制，过塑封装，防霉、防虫、永久保存。 2.实木外框，多层卡纸装饰，尺寸40cm×90cm。 3.标本内含标签，注明中文名、学名、科属、效用等。 4.标签需含有二维码，二维码内容需含有标本药材信息。 具体清单须跟使用方确定后填写。 | 套 | 5
73 |  |  | 十八反十九畏标本展示柜 | 1.颜色：古典红。 2.材质：实木（东北白桦木、楸木、榆木等）上下分体式、透明白玻密封、木制灯箱、图为中药材实景写真，本标本柜采用220V电压、每层采用冷光照明装置。 3.包含：宽100cm（±1cm）×高260×厚40 cm（2组）。 | 套 | 1
74 |  |  | 十八反十九畏标本 | 1.规格：Φ7.5×18cm。 2.制作工艺：本品采用饮片或原药材（满足高等教育教学示教标本展示特点），经杀菌、干燥、杀虫处理后装于高透玻璃标本瓶中，可以清楚直观的辨认药材色泽、品质。瓶口采用石蜡密封，无滴漏现象。 3.采用中式古典标签贴于瓶体上部，内容含中药名、别名、来源、性味归经、功效、鉴定人等相关信息，内容符合药典描述。37个品种，每种1瓶。 | 套 | 1
75 |  |  | 方剂标本展示柜 | 1.颜色：古典红。 2.材质：实木（东北白桦木、楸木、榆木等）上下分体式、透明白玻密封、木制灯箱、图为中药材实景写真，本标本柜采用220V电压、每层采用冷光照明装置。 3.包含：宽100cm（±1cm）×高260×厚40 cm（4组）。 | 套 | 1
76 |  |  | 方剂标本 | 每个方剂有清单中标本组成，每味不少于方剂标本专用盒的三分之二，贵重标本适量，配方剂专用标签，真空包装，与方剂展示架配套使用。 | 方 | 36
77 |  |  | 药食同源标本展示柜 | 颜色：古典红、材质：实木（东北白桦木、楸木、榆木等）上下分体式、透明白玻密封、木制灯箱、图为中药材实景写真，本标本柜采用220V电压、每层采用冷光照明装置。 包含：宽100cm（±1cm）×高260×厚40 cm（4组）。 | 套 | 1
78 |  |  | 药食同源标本 | 1.尺寸：Φ7.5×18cm。 2.本品取材正品药食同源药材（满足高等教育教学示教标本展示特点）用透明磨砂口标本瓶，热蜡密封，无滴流现象，经杀菌、除湿、除虫处理后装于透明标本瓶中，从外面可以让学生清楚的直观的辨认外形、色泽、品质。 3.标准化统一指示牌，显示药名、别名、学名、效用、药用部分、产地、采集人、鉴定人等相关介绍。 4.标签需含有二维码，二维码内容需含有标本药材信息。 | 瓶 | 101
79 |  |  | 原药材固化标本展示柜 | 颜色：古典红、材质：实木（东北白桦木、楸木、榆木等）上下分体式、透明白玻密封、木制灯箱、图为中药材实景写真，本标本柜采用220V电压、每层采用冷光照明装置。 包含：宽120cm（±1cm）×高260×厚40 cm（2组）。 | 套 | 1
80 |  |  | 原药材固化标本 | 1、尺寸为25*35cm。 2、采用新鲜植物制作，保持原植物形态及颜色。标准环保型，不添加任何对人体有害物质，永久保持植物原形态。 3、标签含有二维码，二维码内容需含有标本药材信息。 | 个 | 18
81 |  |  | 炮制药材展示柜 | 1.颜色：古典红。 2.材质：实木（东北白桦木、楸木、榆木等）上下分体式、透明白玻密封、木制灯箱、图为中药材实景写真，本标本柜采用220V电压、每层采用冷光照明装置。 3.包含：宽100cm（±1cm）×高260×厚40 cm（8组）。 | 套 | 1
82 |  |  | 炮制药材标本 | 1.尺寸：Φ7.5×18cm。 2.本品取材正品炮制药材（满足高等教育教学示教标本展示特点）用透明磨砂口标本瓶，热蜡密封，无滴流现象，经杀菌、除湿、除虫处理后装于透明标本瓶中，从外面可以让学生清楚的直观的辨认外形；色泽；品质。 3.标准化统一指示牌，显示药名、别名、学名、效用、药用部分、产地、采集人、鉴定人等相关介绍。 4.标签需含有二维码，二维码内容需含有标本药材信息。 | 瓶 | 160
83 |  |  | 数字化中药分布沙盘展示墙 | 采用17mm厚优质杉木芯免漆健康生态板，板材粘合采用异氰酸酯胶木材专用胶指接胶合，正反两面优质木饰贴面，整体环保级别EO级，甲醛含量接近于零，高温热熔防潮隔水膜，防水防潮。以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。 | 套 | 1
84 |  |  | 数字化中药分布沙盘 | 数字化中药分布沙盘采用了数字化展厅技术，把中药材地理分布信息融入到高科技技术中，用高科技的手段来展示，是通过声、光、电、图像、三维动画以及计算机程控技术，运用数字投影来实现，数字沙盘,可以充分体现区位特点，达到一种惟妙惟肖、变化多姿的动态视觉效果。在实现中药分布详情查询功能的可以用3D立体动画展现药材生长过程，所查询内容与沙盘药材生长区域以及环境进行光感联动，与全息影像同时互动展现，查询内容与沙盘模型同步互动展示并配备背景音乐和讲解。 目前可展示100种常用中药植物的中药药性、中药材全貌、生长特征、海拔高度、生长环境和相应药用植物的3D生长过程。 系统内药材清单： 关药：人参、鹿茸、防风、细辛、五味子、刺五加、黄柏、知母、龙胆、蛤蟆油。 北药：北沙参、山楂、党参、金银花、板蓝根、连翘、酸枣仁、远志、黄芩、知母、枸杞子、阿胶、全蝎、五灵脂。 怀药：怀地黄、怀山药、怀牛膝、怀菊花。 浙药：白术、杭白芍、玄参、延胡索、杭菊花、杭麦冬、浙贝母、山茱萸、温厚朴、天台乌药。 江南药：安徽亳菊、苏薄荷、茅苍术、太子参、建泽泻、莲子、建厚朴、蕲蛇、清江枳壳、宜春香薷、龟甲、鳖甲、独活。 川药：冬虫夏草、附子、麦冬、川芎、黄连、白芷。 云贵药：三七、云黄连、云当归、云龙胆、天麻。 广药：槟榔、砂仁、巴戟天、鸡血腾、山豆根、肉桂、石斛、广金钱草、化橘红、三七、穿山甲、高良姜、广防己。 西药：秦归、秦艽、当归、大黄、党参、枸杞子、甘草、麝香、马鹿茸、川贝母、冬虫夏草、肉从蓉、甘草、紫草、阿魏、麻黄、伊贝母、红花、锁阳。 藏药：冬虫夏草、麝香、鹿茸、熊胆、牛黄、胡黄连、大黄、天麻、秦艽、羌活、雪莲花、甘松。 一、沙盘 1、用优质进口模型材料“ABS”胶板、α型半水石膏、亚克力板，根据图纸采用电脑定位技术，立体雕刻和手工相结合，按照地形地貌、山川河流的关系，将其铺设在模型基板上； 2、表面采用进口油漆与电脑调漆技术相结合，制作出的整体色泽真实地反映设计效果； 3、河流和湖泊采用冷光水纹动态显示，着重展示并突出地形地貌和自然特点； 4、通过声、光、电变换，与实物沙盘模型有机结合，可以通过遥控或手指触控两种方式再现微缩景观的立体感和现代感； 5、主要显示全国中药植物分布情况。 二、软件系统 1、能够实现全国各省（地图精确到全国范围内,各省、直辖市、自治区的地级市水平，精确到各县区； 2、提供药效查询和地域查询； 3、所查询内容与沙盘药材生长区域以及环境进行光感联动，与全息影像同时互动展现，查询内容与沙盘模型同步互动展示并配备震撼的背景音乐和讲解； 4、采用3D动画形式编辑长度3分钟以上中药发展史短片及声音讲解，3D炮制场景动画，生长动画采用180度3D立体展现生长过程，展示100种常用中药动植物（药用部位的特征要有明显区别并重点展示）； 5、通过文字+配音解说显示（语音解说内容简明扼要，100字左右即可）对药材进行介绍，介绍内容包括中药药性、药效、主治用法、中药材全貌、生长特征、海拔高度、生长环境。 6、采用Unity引擎进行开发，保证软件运行平稳、高效、功能完备。 7、采用UGUI界面交互技术，实现用户与3D场景的交互。使用户能够随心所欲的操作该系统，进行查看、学习。 8、采用DoTween组件，制作UI切换动画和模型位移动画。 9、采用Animator组件，制作UI特效。 10、采用UVIMT技术，制作实时的地图描边高亮特效。 11、采用PhotoShop、AfterEffect软件制作特效和UI图片。 12、支持多种硬件载体和操作模式：触摸屏、互动投影、手势手环、VR。 三、硬件配置 1、P2.5LED显示屏，320×160模组，含电源、模组、排线、处理器、架子定制； 2、intel I5 CPU，硬盘固态硬盘120G，8G内存，显卡：高端独立显卡； 3、4U架式服务器； 4、2只音箱或用吸顶音箱； 5、场景模型、背景画面、架子结构、灯具及包边； 6、全息成像系统，包括包装、木架； 7、可编程中控主机，可控制视频播放； 8、弱电集电器（8路集电器），32路灯光控制； 9、32寸电容触摸一体机，落地式。 | 套 | 1
85 |  |  | 空调 | 1、空调品牌: 国内知名品牌。 2、空调类型: 天井空调。 3、冷暖类型: 冷暖电辅空调。 4、功率: 5匹。 5、售后服务: 全国联保， 6、线路：6平方纯铜电线，接线标准为双层绝缘套，符合国家电力标准。 7、定速能效等级: 三级。 | 台 | 2
86 |  |  | 配装改造 | 1、包括室内导线、主线、线管、暗合、空气开关、电箱等主要材料；漏电保护开关：2.5或4或6平方单股铜线（根据电器总功率选择），绝缘胶带、PVC穿线管、PVC暗盒、主控箱、16A或32A空气保护开关。严格按照室内用电需求，计算各路耗电量，严格执行强弱电施工工艺及验收标准。 2、根据场地按照建筑面积计算、进行室内网络线、网络接口的布置，含主料及辅料等，严格按照室内用电需求，计算各路耗电量，严格执行强弱电施工工艺及验收标准。 3、地面打磨找平，复合地板。 4、包括照明灯、射灯等配套灯具；根据实际使用需求可进行选择。严格按照室内用电需求，计算各路耗电量，严格执行强弱电施工工艺及验收标准。 5、垃圾清运。 6、吊顶形式：铝方通结合石膏板。 | ㎡ | 93